## Sheet1
附件一
安康市高新医院医用计量设备检测服务采购需求
序号 | 器具名称 | 数量
1 | 臂式电子血压计 | 1
2 | 电子血压计 | 1
3 | 医用全自动电子血压计 | 1
4 | 血压计 | 1
5 | 动态血压检测仪 | 1
6 | 数字式心电图机 | 1
7 | 数字多道心电图机 | 1
8 | 病人监护仪 | 1
9 | 牙科X射线机 | 1
10 | 数字乳腺X射线系统 | 1
11 | 移动式X射线机 | 1
12 | X射线计算机体层摄影设备 | 1
13 | 磁共振成像系统 | 1
14 | 口腔颌面锥形束计算机体 层摄影设备 | 1
15 | 医用超声诊断仪超声源 | 1
16 | 心脏除颤器 | 1
17 | 心肺复苏机 | 1
18 | 吸引器 | 1
19 | 体重秤 | 1
20 | 输液泵/注射泵 | 1
21 | 呼吸机 | 1
22 | 麻醉机 | 1
23 | 医用数字摄影(CR、DR)系 统 X 射线辐射源 | 1
24 | 医用诊断数字减影血管造 影（DSA）系统 X 射线辐 | 1
25 | 血液透析机 | 1
26 | 高频电刀 | 1
27 | 肺功能仪 | 1
28 | 医用激光源 | 1
29 | 超声骨密度仪 | 1
30 | 电子天平 | 1
31 | 生物安全柜 | 1
32 | 洁净工作台 | 1
33 | 冷藏冷冻库 | 1
34 | 血细胞分析仪 | 1
35 | 尿液分析仪 | 1
36 | PCR 分析仪 | 1
37 | 酶标分析仪 | 1
38 | 尿沉渣分析仪 | 1
39 | 核酸分析仪 | 1
40 | 全自动酶联免疫分析仪 | 1
41 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 1
42 | 多功能血气分析仪 | 1
43 | 电动洗胃机 | 1
44 | 全自动血液细菌培养分析 | 1
45 | 多普勒超声胎儿监护仪超声 | 1
46 | 体外起搏器 | 1
47 | 医用体外压力脉冲碎石机 | 1
商务要求：
1.考虑检测时，部分设备临床在用质保期内或故障状态，故询价原则为拟检测设备清单的总价最低者中标后
合同签订时以中标公司所投检测设备的单价为准签订合同，实际支付总价以实际检测的设备数量计算。
2.服务期限：1年
3.支付方式：以实际检测的设备数量，按单价计算支付。